Опросный лист

Шкаф оперативного тока

ШОТ-Ч

Заказчик: Место для ввода текста.

Объект:

Количество шкафов:Место для ввода текста.

| 1 Входные параметры |
| --- |
| Питающая сеть | (3ф+N, ~380В (типовое) (1ф+N, ~220В |
| Количество вводов, шт | (1 ( 2 |
| АВР между вводами | (да ( нет (типовое) |
| 2 Зарядно-выпрямительное устройство |
| Количество ЗВУ, шт | (1 (2 |
| Выходной ток ЗВУ (общий), А | (10 ☐3 ☐4 | (15 ☐3 ☐4 | (20 | (30 | (40 |
|  | (60 |  |  |  |  |
| 3 Выходные параметры |
| Выходное напряжение, В | (=220 |
| 4 Защитные аппараты отходящий присоединений |
| Секционирование шин опер. тока | (да (нет |
| Количество секций, шт | (1 (2 |
| Тип коммутационных аппаратов | (автоматический выключатель |
| 1 секция |
| Количество аппаратов, шт | ( | ( | ( | ( | ( |
| Номинальный ток аппаратов, А |  |  |  |  |  |
| Тип характеристики |  |  |  |  |  |
| 2 секция |
| Количество аппаратов, шт | ( | ( | ( | ( | ( |
| Номинальный ток аппаратов, А |  |  |  |  |  |
| Тип характеристики |  |  |  |  |  |
| 5 Аккумуляторная батарея |
| Наличие аккумуляторной батареи | (да (нет |
| Емкость аккумуляторной батареи, Ач |  |  |  |  |
| Контроль симметрии аккумуляторов АБ | (да | (нет |  |  |
| Защита от глубокого разряда | (да | (нет |  |  |
| Вентиляция шкафа | (да | (нет |  |  |
| 6 Опции |
| Устройство мигающего света | (да (нет |
| Блок аварийного освещения | (да (нет |
| Пофидерный контроль изоляции | (да ( нет |
| Портативное устройство КИ | (да (нет |
| Защита от перенапряжения | (да (нет |
| Наличие системы мониторинга и связи с АСУТП | (да (нет |
| Интерфейс и протокол связи с АСУТП | ( RS-485 (Modbus RTU) ( Ethernet (Modbus TCP) |
| Наличие индикации на двери состояния коммутационной аппаратуры | (да (нет |
| 7 Конструктивные параметры |
| Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | (2200х800х600 (2200х600х600 |
| Обслуживание шкафа | (одностороннее |
| Подвод кабелей | (снизу (сверху |

Дополнительные требования:

Контактная информация:  тел. (факс) __________________________________

___________________					______________________________

(Ф.И.О)									(Подпись)